# G.1

Allineate definizioni per la normazione volontaria a decisioni europee

Nuove definizioni di attività, attività all'aperto

Eliminata distinzione attività normata/non normata

Chiarite definizioni esodo

Introdotte prime definizioni per Crowd management

Introdotti impianti di inibizione dell'incendio e SVOF (ventilazione orizzontale)

Definiti i percorsi di accesso ai piani per l'operatività dei soccorritori

# G.2

Eliminata distinzione attività normate/non normate, unificata la metodologia generale di progettazione

Aggiunta enfasi sulle misure preventive

Potenziata la soluzione alternativa

Unificate le regole di progettazione degli impianti antincendio

Sistemi ed impianti a disponibilità superiore

# G.3

Chiariti ambiti di applicazione profili di rischio

Rivista tabella delta\_alfa per chiarezza, in accordo con osservazioni e BS 9999

Riscritto R\_ambiente

# S.1

Modificata la descrizione dei livelli di prestazione

Esplicitate soluzioni alternative

Piccoli aggiornamenti

# S.2

Esplicitate soluzioni alternative

Chiarito calcolo carico di incendio nel multipiano

Piccoli aggiornamenti

# S.3

Esplicitate soluzioni alternative

Generalizzate le definizioni di filtro e filtro a prova di fumo

Estesa la possibilità del compartimento multipiano

Chiarita metodologia distanza di separazione

Piccoli aggiornamenti

# S.4

Esplicitate soluzioni alternative

Migliorata spiegazione della metodologia di progettazione

Chiarite definizioni di luogo sicuro e luogo sicuro temporaneo

Estesa l'applicazione anche a vie d'esodo all'aperto

Ammesse scale e marciapiedi mobili per l'esodo

Ammessi porte automatiche e tornelli

Ammesse tribune

Aggiornate a standard internazionale le regole per i dispositivi di apertura delle porte

Aggiunti esempi numerici per facilitare la lettura

Aggiornata illuminazione di sicurezza alle esigenze del pubblico spettacolo

Raccordata la disposizione dei posti a sedere con le norme tradizionali

Ristrutturato l'ordine dei paragrafi per migliorare la comprensibilità

Risolto problema dei corridoi ciechi ed estesa applicabilità

Chiarita verifica lunghezze d'esodo

Estese casistiche larghezze minime vie d'esodo orizzontali e verticali

Migliorata l'inclusività

Modificata la descrizione dei livelli di prestazione

# S.5

Modificata la descrizione dei livelli di prestazione

Esplicitate soluzioni alternative

Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità

Piccoli aggiornamenti

# S.6

Modificata la descrizione dei livelli di prestazione

Modificato il criterio di attribuzione del livello II di prestazione per le attività a basso carico di incendio

Esplicitate soluzioni alternative

Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità

Aggiornata metodologia progettuale per estintori

Migliorata l'inclusività

Piccoli aggiornamenti

# S.7

Modificata la descrizione dei livelli di prestazione

Esplicitate soluzioni alternative

Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità

Migliorata l'inclusività

Piccoli aggiornamenti

# S.8

Esplicitate soluzioni alternative

Rivisto il livello di prestazione II sia nella descrizione, sia nella definizione delle soluzioni conformi e alternative

Modificato il criterio di attribuzione del livello I di prestazione per le attività a basso carico di incendio

Ristrutturato ordine dei paragrafi per migliorare comprensibilità

Introdotti sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF)

Piccoli aggiornamenti

# S.9

Integrata la descrizione dei livelli di prestazione

Modificato il criterio di attribuzione del livello II di prestazione per le attività a basso carico di incendio

Esplicitate soluzioni alternative

Introdotti percorsi d'accesso ai piani per soccorritori

Introdotte misure per l'accessibilità dell'autoscala in accordo con la tradizione

Piccoli aggiornamenti

# S.10

Esplicitate soluzioni alternative

Piccoli aggiornamenti

# M.1, M.2, M.3

Piccoli aggiornamenti

Chiarita disponibilità superiore per impianti critici

# V.1

Aggiornamento e completamento

# V.2

Aggiornamento e completamento

# V.3

Piccoli aggiornamenti